## AECO
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
RS | 1599270 | 1577055 | 1494325 | 1480293 | 1526428 | 1594532
MGS Secondary | 380092 | 348905 | 381668 | 381126 | 377697 | 304858
MGS Primary | 8490 | 8502 | 6951 | 13746 | 13854 | 17362
AGS Secondary | 371009 | 315412 | 367955 | 326250 | 311642 | 268304
AGS Primary | 90600 | 88221 | 94897 | 88475 | 94389 | 91006
TGS-Subtransmission | 103411 | 91682 | 87105 | 85523 | 92549 | 78208
TGS-Transmission | 52222 | 47950 | 40277 | 69336 | 59918 | 49239
DDC | 1867 | 1713 | 1927 | 1801 | 1809 | 1727
RU | 0.61346 | 0.63605 | 0.60374 | 0.60505 | 0.61592 | 0.66294
DC | 0.23748 | 0.2198 | 0.23925 | 0.23355 | 0.22609 | 0.20309

## AEP
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential-OH | 336663144 | 414032080 | 441311725 | 469620571 | 624412504 | 490332300
GS Non Demand Secondary-OH | 14096979 | 16823803 | 19549998 | 22456448 | 19964134 | 21190321
GS Non Demand Primary-OH | 77915 | 119650 | 271094 | 236360 | 256182 | 295980
GS Secondary-OH | 182300380 | 211753297 | 249794511 | 284123649 | 237109265 | 311462472
GS Primary-OH | 80413243 | 83977859 | 103998640 | 110585599 | 94543004 | 136378680
GS Transmission-OH | 86520838 | 98150734 | 122489488 | 145916559 | 149716957 | 215512425
Lighting-OH | 966953 | 0 | 0 | 4147 | 2588130 | 14277
Pilot Secondary-OH | 40735 | 110936 | 155049 | 246560 | 293643 | 124849
Pilot Primary-OH | 603065 | 2517432 | 1167526 | 4164887 | 952454 | 2396479
Pilot Transmission-OH | 15962376 | 13725080 | 18504579 | 30657137 | 29879869 | 33651304
RU-OH | 0.46912 | 0.49219 | 0.46102 | 0.43971 | 0.53842 | 0.40478
DC-OH | 0.48664 | 0.46823 | 0.49756 | 0.5062 | 0.41508 | 0.54761
Ratio-OH | 1.0373 | 0.95133 | 1.0792 | 1.1512 | 0.77092 | 1.3529
xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
RS-VA | 1713578 | 0.56659 | 0.54421 | 0.56929 | 0.60132 | 1686845
SGS-VA | 143610 | 0.042585 | 0.045543 | 0.046852 | 0.045072 | 120507
MGS-VA | 95533 | 0.03378 | 0.03379 | 0.037661 | 0 | 0
GS-VA | 349330 | 0.13956 | 0.13746 | 0.14164 | 0.16209 | 459207
LPS-VA | 603556 | 0.21316 | 0.23154 | 0.19845 | 0.18596 | 822020
SWS-VA | 14109 | 0.003191 | 0.002315 | 0.00407 | 0.004528 | 12719
OL-VA | 0 | 0.001186 | 0.001123 | 4.1e-05 | 0.001139 | 3198
RU-VA | 0.5869 | 0.56656 | 0.54641 | 0.57043 | 0.60125 | 0.54336
DC-VA | 0.15237 | 0.17333 | 0.17194 | 0.17966 | 0.16207 | 0.14792
Ratio-VA | 0.25961 | 0.30593 | 0.31467 | 0.31496 | 0.26956 | 0.27223
xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
RU | 0.52801 | 0.52937 | 0.50372 | 0.50507 | 0.56984 | 0.47407
DC | 0.3195 | 0.32078 | 0.33475 | 0.34293 | 0.28857 | 0.34776

## APS
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.46
Commercial | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15
Industrial | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.39
RU | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.46
DC | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.39

## ATSI
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
RS | 0.4068 | 0.4998 | 0.4938 | 0.5204 | 0.4695 | 0.4685
GS | 0.3571 | 0.2882 | 0.2964 | 0.2757 | 0.2879 | 0.2905
GP | 0.109 | 0.0968 | 0.096 | 0.093 | 0.1026 | 0.1024
GSU | 0.0304 | 0.0261 | 0.0277 | 0.0255 | 0.0258 | 0.0261
GT | 0.0963 | 0.0887 | 0.0856 | 0.0849 | 0.1138 | 0.1121
Lighting | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
RU | 0.4068 | 0.4998 | 0.4938 | 0.5204 | 0.4695 | 0.4685
DC | 0.1267 | 0.1148 | 0.1133 | 0.1104 | 0.1396 | 0.1382

## BGE
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
R | 3520.3 | 3649.6 | 3343.2 | 3421.9 | 3263.6 | 3518.7
RL | 261.6 | 253.4 | 234 | 236.2 | 221.8 | 241.8
G/GU | 542.1 | 507.4 | 525.6 | 526.8 | 522 | 552.8
GS | 48.9 | 46 | 47.1 | 44.6 | 44.1 | 46.4
SL/PL | 3 | - | - | - | - | -
GL/P | 1243.7 | 1203.3 | 1260 | 1214.7 | 1240.1 | 1267.3
RU | 0.67298 | 0.68961 | 0.66123 | 0.67193 | 0.65867 | 0.6683
DC | 0.22131 | 0.21261 | 0.23291 | 0.22312 | 0.23435 | 0.22522

## COMED
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Single Family w/o Space Heat | 35.19% | 35.09% | 36.94% | 36.94% | 36.94% | 36.94%
Multi Family w/o Space Heat | 6.64% | 6.74% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15%
Single Family w/ Space Heat | 0.48% | 0.47% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49%
Multi Family w/ Space Heat | 0.98% | 0.99% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03%
Watt-Hour | 0.36% | 0.4% | 0.37% | 0.37% | 0.29% | 0.29%
Small Load 0-100 kw | 14.06% | 14.28% | 13.45% | 13.45% | 13.53% | 13.53%
Medium Load 101-400 kw | 10.68% | 11.22% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81%
Large Load 401-1000 kw | 9.2% | 9.16% | 8.69% | 8.69% | 8.69% | 8.69%
Very Large Load Over 1,000-10,000 kw | 15.53% | 15.54% | 14.58% | 14.58% | 14.58% | 14.58%
Extra Large Load Over 10,000 kW | 3.29% | 2.84% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87%
High Voltage Up to 10,000 kW | 0.25% | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19%
High Voltage Over 10,000 kW | 2.69% | 2.76% | 3% | 3% | 3% | 3%
Fixt. Incl. Ltg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Non Alley Dusk to Dawn | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Alley Dusk to Dawn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
General Lighting inc. Traffic Signals | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05%
Railroad | 0.41% | 0.31% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37%
RU | 0.4329 | 0.4329 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561
DC | 0.2176 | 0.2131 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064

## DAY
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential | 44.81% | 43.39% | 40.13% | 47.03% | 45.66% | 46.52%
Secondary | 29.35% | 29.39% | 30.5% | 27.74% | 28.4% | 28.43%
Primary | 15.81% | 16.86% | 17.79% | 15.52% | 15.9% | 15.62%
Primary Substation | 4.41% | 4.55% | 5.13% | 4.24% | 4.07% | 4.35%
High Voltage | 5.59% | 5.78% | 6.39% | 5.42% | 5.92% | 5.02%
Private Outdoor Lighting | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0 | 0.02% | 0.02%
Stree Lighting | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0 | 0.03% | 0.05%
RU | 0.4481 | 0.4339 | 0.4013 | 0.4703 | 0.4566 | 0.4652
DC | 10% | 10.33% | 11.52% | 9.66% | 9.99% | 9.37%

## DEOK
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential | 0.4854 | 0.5236 | 0.50637 | 0.49737 | 0.55747 | 0.48689
DS | 0.31469 | 0.28974 | 0.29733 | 0.32113 | 0.28997 | 0.30999
EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DM | 0.03403 | 0.03462 | 0.03879 | 0.0424 | 0.03174 | 0.03134
GSFL | 0.00149 | 0.00149 | 0.00151 | 0.00098 | 0.00146 | 0.00145
DP | 0.06636 | 0.06907 | 0.06758 | 0.05846 | 0.05207 | 0.07364
TS | 0.09703 | 0.08148 | 0.08842 | 0.07966 | 0.06729 | 0.09669
Lighting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RU | 0.4854 | 0.5236 | 0.50637 | 0.49737 | 0.55747 | 0.48689
DC | 0.06636 | 0.15055 | 0.156 | 0.13812 | 0.11936 | 0.17033

## DOM
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
RES | 0.59752 | 0.57469 | 0.53731 | 0.52663 | 0.48733 | 0.48275
GS-1 | 0.048627 | 0.048998 | 0.050681 | 0.046437 | 0.049128 | 0.051501
GS-2 | 0.13711 | 0.13384 | 0.13299 | 0.12409 | 0.13225 | 0.12715
GS-3 | 0.13027 | 0.11898 | 0.12174 | 0.11754 | 0.1264 | 0.11942
GS-4 | 0.082549 | 0.11962 | 0.15339 | 0.18193 | 0.20153 | 0.21566
CHURCH | 0.0038896 | 0.0038366 | 0.0038586 | 0.0033523 | 0.0033409 | 0.0033756
OD LIGHT | 2.746e-05 | 3.109e-05 | 2.458e-05 | 2.543e-05 | 2.424e-05 | 0.0001445
RU | 0.59752 | 0.57469 | 0.53731 | 0.52663 | 0.48733 | 0.48275
DC | 0.21282 | 0.2386 | 0.27514 | 0.29946 | 0.32793 | 0.33509

## DPL
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
R, RSH, SGS | 36523396 | 35730582 | 41100950 | 56876903 | 68332665 | 73011826
MGS-S | 5848168 | 5257055 | 5049864 | 9589542 | 9627844 | 9173462
LGS-S | 766332 | 509532 | 317862 | 1777239 | 811321 | 810873
GS-P | 1116273 | 897173 | 934419 | 3821710 | 1657037 | 1288242
HPS | 186234 | 25768 | 65004 | 1889471 | 213163 | 6941
RU-DE | 0.82185 | 0.8423 | 0.86586 | 0.76908 | 0.84736 | 0.86618
DC-DE | 0.042362 | 0.033161 | 0.026382 | 0.075708 | 0.030609 | 0.024903
Ratio-DE | 0.051545 | 0.03937 | 0.030468 | 0.09844 | 0.036123 | 0.02875
xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
RES | 587697 | 587051 | 561188 | 577143 | 593626 | 611248
R-TOU-ND | 227 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0
SGS-S | 183807 | 173295 | 178517 | 181023 | 207563 | 191087
TN | 605 | 588 | 626 | 607 | 446 | 460
GS-WH | 38 | 36 | 45 | 45 | 39 | 34
GS-SH | 18958 | 16411 | 15958 | 15534 | 16428 | 15384
ORL | 80 | 70 | 75 | 70 | 89 | 83
LGS-S | 73523 | 75519 | 73935 | 74195 | 72285 | 72382
GS-P | 102720 | 108894 | 111200 | 115970 | 107336 | 111051
GS-T | - | - | - | - | - | -
OL | - | - | - | - | - | -
RU-MD | 0.60758 | 0.61041 | 0.59603 | 0.59833 | 0.59493 | 0.61019
DC-MD | 0.10615 | 0.11319 | 0.1181 | 0.12023 | 0.10757 | 0.11086
Ratio-MD | 0.17472 | 0.18543 | 0.19815 | 0.20094 | 0.18081 | 0.18168
xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
RU | 0.71471 | 0.72636 | 0.73095 | 0.6837 | 0.72114 | 0.73819
DC | 0.074258 | 0.073174 | 0.072243 | 0.097968 | 0.06909 | 0.067881

## DUQ
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
RS | 1119480 | 1285910 | 1265201 | 1187826 | 1105457 | 1222798
RH | 54961 | 65646 | 66404 | 62186 | 60353 | 69431
RA | 15012 | 17163 | 16907 | 16197 | 15486 | 18423
GS | 18751 | 19361 | 23932 | 31194 | 31618 | 23163
GM<25 kW | 155107 | 144524 | 155685 | 155751 | 149137 | 147833
GM=>25 kW | 409763 | 378715 | 397158 | 420732 | 387662 | 379101
GMH<25 kW | 9446 | 9325 | 10154 | 11961 | 9681 | 9888
GMH=>25 kW | 32396 | 30552 | 30866 | 33233 | 31026 | 29972
AL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMS | 2546 | 2601 | 3024 | 3288 | 3277 | 3308
PAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GL | 454563 | 409875 | 429691 | 456763 | 429746 | 432154
GLH | 60209 | 50195 | 53623 | 53153 | 47579 | 47876
L | 163104 | 153156 | 153420 | 150059 | 142356 | 141296
HVPS | 163612 | 97285 | 149922 | 129254 | 117884 | 162340
RU | 0.44734 | 0.51372 | 0.4893 | 0.46696 | 0.46668 | 0.48767
DC | 0.31647 | 0.26668 | 0.28544 | 0.29106 | 0.29138 | 0.29159

## EKPC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential and Farm | 1931896 | 1931896 | 1931896 | 1931896 | 2299702.227 | 2299702.227
Residential and Farm Inclining Block |  |  |  |  | 435.6786 | 435.6786
Residential and Farm Time-of-Day Rate | 2309.9711 | 2309.9711 | 2309.9711 | 2309.9711 | 97.6459 | 97.6459
General Service (0-100 KW) | 326582 | 326582 | 326582 | 326582 | 189013.9969 | 189013.9969
General Service 0-100 KW Time of Day Rate | 4042.4493 | 4042.4493 | 4042.4493 | 4042.4493 | 640.6567 | 640.6567
Large Power (101 - 500 kW) | 69107 | 69107 | 69107 | 69107 | 72476.1572 | 72476.1572
Large Power (over 500 kW) | 145921 | 145921 | 145921 | 145921 | 205950.0944 | 205950.0944
Large Industrial (1,000 - 3,999 kW) | 281348.56 | 281348.56 | 281348.56 | 281348.56 | 105799.1785 | 105799.1785
Large Industrial (over 4,000 kW) | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 202365.7853 | 202365.7853
Large Industrial Rate (15,000+ kW) |  |  |  |  | 152699.904 | 152699.904
Lighting | 22016 | 22016 | 22016 | 22016 | 7344.1214 | 7344.1214
RU | 0.65274 | 0.65274 | 0.65274 | 0.65274 | 0.71071 | 0.71071
DC | 0.44733 | 0.44733 | 0.44733 | 0.44733 | 0.49194 | 0.49194

## JCPL
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Secondary | 5230.8 | 5166.2 | 5413.7 | 5267 | 5009.8 | 5496
Primary | 364.5 | 307.6 | 318.5 | 362.6 | 287.8 | 280.6
Transmission@34.5kV | 293.2 | 265.9 | 270.4 | 329.5 | 286 | 239.2
Transmission@230kV | 15.1 | 17.2 | 18.6 | 22.4 | 12.6 | 20.9
RU | 0.88604 | 0.89739 | 0.89911 | 0.88055 | 0.89521 | 0.91043
DC | 0.11396 | 0.10261 | 0.10089 | 0.11945 | 0.10479 | 0.089569

## METED
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.52 | 0.52
Commercial | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16
Industrial | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.32
RU | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.52 | 0.52
DC | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.32

## PECO
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
R, RH | 27421380 | 22647952 | 29989144 | 36559808 | 45476412 | 44755962
GS | 5338730 | 4673601 | 4507668 | 7442373 | 6444116 | 7469643
HT, PD, EP | 1639906 | 1591225 | 1425819 | 1690711 | 1536498 | 2192810
SLE, etc | 6033 | 5103 | 4872 | 2847 | 4190 | 6407
xxxxxx
R, RH | 23755052 | 27380949 | 36099168 | 47737152 | 45568672 | 46604084
GS | 3965423 | 4262874 | 7022630 | 8480977 | 6757297 | 7340948
HT, PD, EP | 1410444 | 1319747 | 1705001 | 2436525 | 1736588 | 2716645
SLE, etc | 6032 | 4077 | 4173 | 5076 | 4755 | 1574
xxxxxx
R, RH | 51176432 | 50028901 | 66088312 | 84296960 | 91045084 | 91360046
GS | 9304153 | 8936475 | 11530298 | 15923350 | 13201413 | 14810591
HT, PD, EP | 3050350 | 2910972 | 3130820 | 4127236 | 3273086 | 4909455
SLE, etc | 12065 | 9180 | 9045 | 7923 | 8945 | 7981
RU | 0.40269 | 0.40421 | 0.40917 | 0.40389 | 0.42335 | 0.41121
DC | 0.024002 | 0.023519 | 0.019384 | 0.019775 | 0.01522 | 0.022097

## PENELEC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential | 0.39 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.39 | 0.52
Commercial | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.16
Industrial | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.4 | 0.32
RU | 0.39 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.39 | 0.52
DC | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.4 | 0.32

## PEPCO
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential | 1450707.8 | 1436502.42 | 1363368.63 | 1330088.82 | 1392096 | 1450405
RTM | 267896.7 | 260120.97 | 247976.99 | 239185.49 | 246261 | 248157
GS&EV | 71951.46 | 65762.03 | 64947.84 | 68872.82 | 64126 | 66937
T | 2544.74 | 3800 | 1968.15 | 2294.96 | 2369 | 2043
SL | 22.2 | 21.97 | 15.45 | 54.4 | 37 | 62
OL | - | - | - | - | - | -
TN | 2222.5 | 2209.86 | 2178.76 | 2209.08 | 2153 | 2398
MGT-LV | 893714.8 | 836022.14 | 825777.86 | 868628.65 | 834142 | 881827
MGT-3A | 16942 | 18178.47 | 16342.95 | 17557.33 | 17762 | 17255
GT-LV | 189843.9 | 187153.66 | 178113.8 | 188909.62 | 176853 | 181146
GT-3A | 286865.7 | 259750.13 | 275411.37 | 265563.99 | 278103 | 298579
GT-3B | 50380.3 | 43233.39 | 41184.96 | 41233.91 | 42393 | 47527
RT | 45901.9 | 29157.67 | 35914.24 | 26815.21 | 29867 | 35319
RU | 0.52413 | 0.54 | 0.52776 | 0.51428 | 0.53087 | 0.5256
DC | 0.17475 | 0.16528 | 0.17379 | 0.17124 | 0.17083 | 0.17408

## PPL
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential | 0.8393 | 0.8023 | 0.7935 | 0.786 | 0.8308 | 0.805
Small C&I | 0.1465 | 0.1748 | 0.1695 | 0.1808 | 0.1438 | 0.1702
Large C&I - Primary | 0.0115 | 0.02 | 0.0164 | 0.0259 | 0.0167 | 0.0224
Large C&I - Transmission | 0.0027 | 0.0029 | 0.0206 | 0.0073 | 0.0087 | 0.0024
RU | 0.8393 | 0.8023 | 0.7935 | 0.786 | 0.8308 | 0.805
DC | 0.0142 | 0.0229 | 0.037 | 0.0332 | 0.0254 | 0.0248

## PSEG
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
RS | 4435.3 | 4459.7 | 4773.2 | 4899.4 | 4467.4 | 4949.6
RHS | 20.1 | 19.4 | 19.7 | 21 | 15.1 | 13.8
RLM | 69.7 | 66 | 64.8 | 65.2 | 61.9 | 67.9
WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.4 | 1.6
PSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLP | 1578.2 | 1565.6 | 1694.6 | 1797.2 | 1756.8 | 1556.2
LPL-S | 841.1 | 827.5 | 875.5 | 957.8 | 903.7 | 1008.2
RU | 0.64128 | 0.6453 | 0.645 | 0.63542 | 0.62194 | 0.65331
DC | 0.34822 | 0.34477 | 0.34587 | 0.35578 | 0.36914 | 0.33754

## RECO
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
SC1/SC5 | 0.6167 | 0.6463 | 0.6553 | 0.651 | 0.6433 | 0.6283
SC2 Secondary | 0.2736 | 0.2391 | 0.2396 | 0.2396 | 0.2407 | 0.2544
SC2 Primary | 0.0385 | 0.0331 | 0.0311 | 0.0316 | 0.0322 | 0.0316
SC3 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
SC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC7 | 0.071 | 0.0812 | 0.0738 | 0.0776 | 0.0835 | 0.0854
RU | 0.6167 | 0.6463 | 0.6553 | 0.651 | 0.6433 | 0.6283
DC | 0.071 | 0.0812 | 0.0738 | 0.0776 | 0.0835 | 0.0854