## Sheet1
| year | Resources | Demand 50 | Demand 90 | Peak Requirement | Reference Margin Level | Reserve Margin | Extreme Margin
MISO | 2019 | 141.2 | 118.4 | 125.1 | 1.5 | 0.168 | 0.19257 | 0.11671
NPC-NE | 2019 | 32.7 | 25 | 26.9 | 2.3 | 0.183 | 0.308 | 0.13011
NPC-NY | 2019 | 38.8 | 31.1 | 32.9 | 2.7 | 0.15 | 0.24759 | 0.097264
PJM | 2019 | 184.7 | 143.2 | 164.1 | 6.3 | 0.159 | 0.2898 | 0.087142
SERC-E | 2019 | 51.4 | 42.7 | 44.8 | 1.2 | 0.1315 | 0.20375 | 0.12054
SERC-C | 2019 | 50.7 | 38.8 | 41.3 | 1.5 | 0.1315 | 0.3067 | 0.19128
SERC-FP | 2019 | 55.8 | 44.7 | 45.2 | 2.3 | 0.15 | 0.24832 | 0.18363
SERC-SE | 2019 | 59.7 | 45 | 48.7 | 3.2 | 0.1315 | 0.32667 | 0.16016
SPP | 2019 | 66.8 | 50.7 | 53.3 | 1.7 | 0.12 | 0.31755 | 0.22139
ERCOT | 2019 | 78.8 | 72.6 | 75.9 | 2.3 | 0.1375 | 0.085399 | 0.0079051
WECC-CAMX | 2019 | 63.6 | 52 | 56.9 | 1.1 | 0.12 | 0.22308 | 0.098418
NWPP-US | 2019 | 61.6 | 47 | 55.4 | 1.1 | 0.2 | 0.31064 | 0.092058
RMRG | 2019 | 16.9 | 12.4 | 14.1 | 0.4 | 0.17 | 0.3629 | 0.17021
SRSG | 2019 | 32.1 | 23 | 26.9 | 0.379 | 0.15 | 0.39565 | 0.17922
NWPP-US+RMRG | 2019 | 78.5 | 59.4 | 69.5 | 1.5 | 0.185 | 0.32155 | 0.10791
MISO | 2020 | 143.3 | 118.7 | 126.4 | 2.3 | 0.18 | 0.20725 | 0.11551
NPC-NE | 2020 | 32.3 | 24.7 | 27.1 | 2.3 | 0.183 | 0.30769 | 0.10701
NPC-NY | 2020 | 40.1 | 31 | 32.9 | 2.62 | 0.15 | 0.29355 | 0.13921
PJM | 2020 | 197.6 | 139.2 | 148.9 | 6.3 | 0.155 | 0.41954 | 0.28475
SERC-C | 2020 | 47.6 | 38.8 | 42.5 | 1.47 | 0.15 | 0.2268 | 0.085412
SERC-E | 2020 | 51.2 | 44.4 | 46.1 | 1.25 | 0.15 | 0.15315 | 0.083514
SERC-FP | 2020 | 53.8 | 46.4 | 48.5 | 1.5 | 0.15 | 0.15948 | 0.078351
SERC-SE | 2020 | 60.8 | 45.2 | 45.9 | 1.68 | 0.15 | 0.34513 | 0.28802
SPP | 2020 | 67.9 | 51.1 | 53.3 | 1.7 | 0.12 | 0.32877 | 0.24203
ERCOT | 2020 | 82.4 | 72.9 | 76.2 | 2.3 | 0.1375 | 0.13032 | 0.051181
WECC-CAMX | 2020 | 63.3 | 52.3 | 58 | 0.665 | 0.137 | 0.21033 | 0.079914
NWPP-US | 2020 | 64.3 | 53.3 | 57.2 | 1.1 | 0.157 | 0.20638 | 0.1049
RMRG | 2020 | 16.1 | 12.3 | 13.9 | 0.4 | 0.13 | 0.30894 | 0.1295
SRSG | 2020 | 29.9 | 25 | 27.4 | 0.36 | 0.1 | 0.196 | 0.078102
NWPP-US+RMRG | 2020 | 80.4 | 65.6 | 71.1 | 1.5 | 0.1435 | 0.22561 | 0.1097
MISO | 2021 | 141.4 | 116.4 | 123.9 | 2.4 | 0.183 | 0.21478 | 0.12187
NPC-NE | 2021 | 30.3 | 24.8 | 26.8 | 2.3 | 0.15 | 0.22177 | 0.044776
NPC-NY | 2021 | 39.6 | 31.1 | 33.1 | 2.62 | 0.15 | 0.27331 | 0.11722
PJM | 2021 | 187.4 | 140.4 | 158.3 | 2.4 | 0.147 | 0.33476 | 0.16867
SERC-C | 2021 | 48.3 | 40.2 | 43.8 | 1.47 | 0.15 | 0.20149 | 0.069178
SERC-E | 2021 | 51.1 | 41.7 | 45.1 | 1.25 | 0.15 | 0.22542 | 0.10532
SERC-FP | 2021 | 56.4 | 45.7 | 47.8 | 1.5 | 0.15 | 0.23414 | 0.14854
SERC-SE | 2021 | 60.2 | 46.6 | 52.1 | 1.68 | 0.15 | 0.29185 | 0.12322
SPP | 2021 | 67.1 | 51.6 | 54.2 | 1.7 | 0.16 | 0.30039 | 0.20664
ERCOT | 2021 | 86.3 | 74.8 | 77.7 | 1 | 0.1375 | 0.15374 | 0.097812
WECC-CAMX | 2021 | 61.2 | 52.4 | 59.8 | 3.15 | 0.184 | 0.16794 | -0.029264
NWPP-US+RMRG | 2021 | 77.2 | 66 | 67.7 | 4.03 | 0.143 | 0.1697 | 0.080798
SRSG | 2021 | 27.9 | 24.4 | 25.3 | 1.5 | 0.098 | 0.14344 | 0.043478
MISO | 2022 | 143.2 | 118.2 | 125.2 | 2.4 | 0.179 | 0.21151 | 0.1246
NPC-NE | 2022 | 29.9 | 24.8 | 26.6 | 2.3 | 0.143 | 0.20565 | 0.037594
NPC-NY | 2022 | 39.9 | 30.6 | 32.6 | 2.6 | 0.15 | 0.30392 | 0.14417
PJM | 2022 | 185 | 140.4 | 148.9 | 2.5 | 0.149 | 0.31766 | 0.22565
SERC-C | 2022 | 46.6 | 39.4 | 41.8 | 1.3 | 0.15 | 0.18274 | 0.083732
SERC-E | 2022 | 50.5 | 41.6 | 44.2 | 1.2 | 0.15 | 0.21394 | 0.11538
SERC-FP | 2022 | 59.4 | 49.2 | 50.2 | 1.8 | 0.15 | 0.20732 | 0.14741
SERC-SE | 2022 | 58.8 | 45.3 | 48.1 | 1.2 | 0.15 | 0.29801 | 0.19751
SPP | 2022 | 67.1 | 51.4 | 54 | 2 | 0.16 | 0.30545 | 0.20556
ERCOT | 2022 | 90.8 | 74.5 | 76.4 | 1 | 0.1375 | 0.21879 | 0.17539
WECC-CAMX | 2022 | 66.8 | 54.2 | 62.7 | 3.4 | 0.169 | 0.23247 | 0.011164
NWPP-US+RMRG | 2022 | 68.1 | 57.5 | 58.9 | 3.8 | 0.161 | 0.18435 | 0.091681
SRSG | 2022 | 29.3 | 25.9 | 26.8 | 1.6 | 0.102 | 0.13127 | 0.033582
MISO | 2023 | 143.7 | 116.8 | 123.9 | 2.4 | 0.159 | 0.23031 | 0.14044
NPC-NE | 2023 | 29 | 24.7 | 26.5 | 2.3 | 0.12 | 0.17409 | 0.0075472
NPC-NY | 2023 | 40.1 | 30.8 | 32.7 | 2.6 | 0.15 | 0.30195 | 0.14679
PJM | 2023 | 197 | 141.8 | 162.7 | 2.6 | 0.149 | 0.38928 | 0.19484
SERC-C | 2023 | 47.6 | 40.3 | 43 | 1.5 | 0.15 | 0.18114 | 0.072093
SERC-E | 2023 | 51.1 | 45.6 | 42.9 | 1.5 | 0.15 | 0.12061 | 0.15618
SERC-FP | 2023 | 62.4 | 49.3 | 52.4 | 1.5 | 0.15 | 0.26572 | 0.16221
SERC-SE | 2023 | 61.6 | 44.1 | 44.8 | 1.2 | 0.15 | 0.39683 | 0.34821
SPP | 2023 | 65.6 | 52.6 | 55.1 | 2 | 0.19 | 0.24715 | 0.15426
ERCOT | 2023 | 97 | 78.9 | 82.3 | 1 | 0.1375 | 0.2294 | 0.16646
WECC-CAMX | 2023 | 57.7 | 49.5 | 58.1 | 3.4 | 0.168 | 0.16566 | -0.065404
NWPP-US+RMRG | 2023 | 72.2 | 61 | 67.2 | 4 | 0.163 | 0.18361 | 0.014881
SRSG | 2023 | 30.6 | 25.6 | 28 | 1.6 | 0.108 | 0.19531 | 0.035714
MISO | 2024 | 146.3 | 116.1 | 125.8 | 2.4 | 0.177 | 0.26012 | 0.14388
NPC-NE | 2024 | 28.6 | 24.6 | 26.5 | 2.3 | 0.129 | 0.1626 | -0.0075472
NPC-NY | 2024 | 39.5 | 30.3 | 32 | 2.6 | 0.15 | 0.30363 | 0.15313
PJM | 2024 | 183.1 | 143.5 | 156.9 | 2.8 | 0.177 | 0.27596 | 0.14914
SERC-C | 2024 | 50.6 | 40.7 | 43.9 | 1.5 | 0.15 | 0.24324 | 0.11845
SERC-E | 2024 | 52 | 42.6 | 44.7 | 1.5 | 0.15 | 0.22066 | 0.12975
SERC-FP | 2024 | 63.7 | 50.5 | 53.6 | 1.5 | 0.15 | 0.26139 | 0.16045
SERC-SE | 2024 | 64.5 | 44.4 | 45.3 | 2.5 | 0.15 | 0.4527 | 0.36865
SPP | 2024 | 70.7 | 55.3 | 57.5 | 2 | 0.19 | 0.27848 | 0.19478
ERCOT | 2024 | 76.9 | 70.2 | 71.1 | 1.5 | 0.1375 | 0.095442 | 0.060478
WECC-CAMX | 2024 | 71.3 | 51.9 | 59.1 | 3.2 | 0.215 | 0.3738 | 0.15228
NWPP-US+RMRG | 2024 | 85.3 | 63 | 69.7 | 3.8 | 0.164 | 0.35397 | 0.1693
SRSG | 2024 | 32.2 | 26.4 | 28.8 | 1.6 | 0.105 | 0.2197 | 0.0625
MISO | 2025 | 145.1 | 116.3 | 121.6 | 2.4 | 0.157 | 0.24764 | 0.17352
NPC-NE | 2025 | 28.3 | 24.8 | 25.9 | 2.1 | 0.127 | 0.14113 | 0.011583
NPC-NY | 2025 | 39.5 | 30 | 31.7 | 2.6 | 0.15 | 0.31667 | 0.16404
PJM | 2025 | 182.4 | 146.2 | 158.7 | 2.8 | 0.177 | 0.24761 | 0.1317
SERC-C | 2025 | 50.1 | 41.9 | 45.7 | 1.5 | 0.15 | 0.1957 | 0.063457
SERC-E | 2025 | 54.8 | 42.5 | 45.7 | 1.5 | 0.15 | 0.28941 | 0.1663
SERC-FP | 2025 | 59.9 | 49.8 | 50.8 | 1.5 | 0.15 | 0.20281 | 0.14961
SERC-SE | 2025 | 64.6 | 45.7 | 55.9 | 2.5 | 0.15 | 0.41357 | 0.11091
SPP | 2025 | 70.3 | 54.8 | 57.5 | 2 | 0.19 | 0.28285 | 0.18783
ERCOT | 2025 | 92.2 | 81.4 | 86.7 | 1.5 | 0.1375 | 0.13268 | 0.046136
WECC-CA | 2025 | 84.8 | 54.1 | 64.3 | 3.3 | 0.192 | 0.56747 | 0.2675
WECC-Basin | 2025 | 16.9 | 13.6 | 15 | 0.9 | 0.14 | 0.24265 | 0.066667
WECC-Rocky | 2025 | 17.4 | 13.8 | 15 | 0.85 | 0.167 | 0.26087 | 0.10333
WECC-NW | 2025 | 38.5 | 29.1 | 32.7 | 1.7 | 0.231 | 0.32302 | 0.12538
WECC-SW | 2025 | 43 | 35.1 | 39 | 2.1 | 0.133 | 0.22507 | 0.048718